ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡ. 68/2021

ΑΔΑ ΠΡΟΔ. ΨΖΗΚ46907Ο-ΡΒΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΡΑΞΗ 2188

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &					     ΑΔΑ: ΩΣΟΕ46907Ο-Ε62

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ			           ΑΔΑΜ : 21PROC009309509

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                   Μυτιλήνη 4-10-2021

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Αρ.Πρωτ.: 13952

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ				       ΠΡΟΣ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ					        ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά

Τηλ.:	2251026390

Fax	:	2251037130

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης κλειστής προσφοράς για την ανάθεση του ελέγχου –συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση των  Πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/10-2021 (θέμα 74) απόφασης  Δ.Σ.,  ζητά την υποβολή  κλειστής προσφοράς για την ανάθεση του ελέγχου –συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση  πυροσβεστήρων για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.000€ χωρίς ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 18/10/2021 ώρα  14:30 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών.  Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

Στο κυρίως  φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς

1.  Προσφορά για τον έλεγχο –συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση  Πυροσβεστήρων  για ένα έτος.

2.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

- Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.

Στο κυρίως φάκελο θα περιέχονται  τρεις  (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο πρώτος, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο δεύτερος και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο τρίτος .

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελλο αυτό ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει:

1) Άδεια λειτουργίας συντήρησης πυροσβεστήρων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση-Υπουργείο Ανάπτυξης,

2) Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και άνευ ραφής σύμφωνα με την ΥΑ 14165/1993.

3) Πιστοποίηση της εταιρείας και του ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

4) Πιστοποιητικό κατά ΕΝ 615 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, καθώς και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Data Safety Sheet) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως,

5) Πιστοποιητικό ISO 9001:2000,

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί και ακολουθεί τα όσα αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι παρέχει εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά,

9) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σε περίπτωση πάσης φύσεως ατυχημάτων ή ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του, βαρύνεται αποκλειστικά.

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο  φάκελο αυτό  τοποθετούνται όλα  τα στοιχεία που  αφορούν στις προδιαγραφές των προσφερομένων υπηρεσιών (πλήρως και αναλυτικώς περιγραφόμενες).

Στον φάκελο αυτό δεν   θα   περιέχονται   οικονομικά   στοιχεία,   τα   οποία   θα   αποτελέσουν   αντικείμενο   της οικονομικής  προσφοράς  της  επόμενης  παραγράφου.

3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους  πίνακες  που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και αποτελούν αναπόστπαστο μέρος .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Αντικείμενο της προκήρυξης με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή είναι ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων αρμοδιότητας του ΓΝ Μυτιλήνης ώστε αυτοί να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η συναφθείσα σύμβαση θα έχει χρονική  διάρκεια ενός έτους (12 μήνες) με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από την πλευρά του νοσοκομείου (με απόφαση ΔΣ) χρονικού διαστήματος 2 μηνών. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά για κάθε είδος πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ, η συνολική τιμή του είδους χωρίς ΦΠΑ και  η συνολική τιμή του είδους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο πίνακας που ακολουθεί πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής προσφοράς αναγόμωσης-συντήρησης οποιουδήποτε συμμετέχοντα επί ποινή αποκλεισμού.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kg | 1 |  |  |  |
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg | 155 |  |  |  |
| 3 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg | 16 |  |  |  |
| 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25kg | 1 |  |  |  |
| 5 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kg | 2 |  |  |  |
| 6 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5kg | 37 |  |  |  |
| 7 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 7.5kg | 1 |  |  |  |
| 8 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 20kg | 1 |  |  |  |
| 9 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 30kg | 1 |  |  |  |
| 10 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 45kg | 8 |  |  |  |
| 11 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 50kg | 10 |  |  |  |
| 12 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ HPC/227 41KG | 1 |  |  |  |
| 13 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ HFC 54,2kg | 1 |  |  |  |
| 14 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 9kg | 1 |  |  |  |
| 15 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 18kg | 1 |  |  |  |

| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΕΦΙΑΠ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg | 18 |  |  |  |
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg | 2 |  |  |  |
| 3 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 6kg | 4 |  |  |  |

Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να προσφέρει  στην οικονομική προσφορά του συνημμένη δεσμευτική κατάσταση με τις μονάδες μέτρησης και τις τιμές των παρακάτω ενδεικτικών ανταλλακτικών, τα οποία ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής των πυροσβεστήρων.

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ € ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |
| Λάστιχο εκτόξευσης |  |  |
| Κλείστρο CO2 |  |  |
| Λαστιχοχοάνη CO2 |  |  |
| Ιμάντες στήριξης λάστιχου |  |  |
| Δαχτυλίδι ελέγχου πυροσβεστήρων |  |  |
| Κλείστρο κόνεως 6-12kg |  |  |
| Μανόμετρο ένδειξης 24 atm |  |  |
| Παρεμβύσματα στεγανοποίησης (O-Ring) |  |  |
| Υδροστατική δοκιμή Test 250 atm |  |  |
| Υδροστατική δοκιμή Test 24 atm |  |  |
| Επισκευή- Αντικατάσταση SPRINKLER πυρ/ρων οροφής |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστωθούν διαφορές είτε ως προς τον αριθμό των πυροσβεστήρων είτε ως προς το είδος των εργασιών, αυτές θα διευθετηθούν σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και την Επιτροπή Παρακολούθησης/παραλαβής εργασιών.

Στην οικονομική προσφορά επίσης υποβάλλεται υποχρεωτικά δεσμευτικός πίνακας πιθανού κόστους αντικατάστασης ακατάλληλων πυροσβεστήρων ανά τεμάχιο οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατόπιν ελέγχου θα πρέπει να αποσυρθούν. Η απόσυρση-αντικατάσταση τους θα γίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας .

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kg | 1 |  |  |  |
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg | 155 |  |  |  |
| 3 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg | 16 |  |  |  |
| 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25kg | 1 |  |  |  |
| 5 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kg | 2 |  |  |  |
| 6 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5kg | 37 |  |  |  |
| 7 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 7.5kg | 1 |  |  |  |
| 8 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 20kg | 1 |  |  |  |
| 9 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 30kg | 1 |  |  |  |
| 10 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 45kg | 8 |  |  |  |
| 11 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 50kg | 10 |  |  |  |
| 12 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ HPC/227 41KG | 1 |  |  |  |
| 13 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ HFC 54,2kg | 1 |  |  |  |
| 14 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 9kg | 1 |  |  |  |
| 15 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 18kg | 1 |  |  |  |

| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΕΦΙΑΠ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg | 18 |  |  |  |
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg | 2 |  |  |  |
| 3 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 6kg | 4 |  |  |  |

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο συμμετέχων στο διαγωνισμό που θα προσφέρει την ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την συντήρηση – αναγόμωση. Θα συνεκτιμηθούν επίσης οι προσφορές για τις προαναφερόμενες εργασίες που τυχόν απαιτηθούν καθώς και το κόστος αντικατάστασης  ακατάλληλων πυροσβεστήρων (εάν και εφόσον απαιτηθεί).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει με την προσφορά τους να βεβαιώσουν εγγράφως ότι ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως τους όρους της διακήρυξης και τοπικές συνθήκες λειτουργίας που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος καταθέτοντας Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής). Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα της επιτόπιας εξέτασης του εξοπλισμού κατά την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική και δεν αποτελεί ποινή αποκλεισμού εφόσον κατατεθεί για τους υποψηφίους Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων και συνθηκών.

Περιγραφή εργασιών:

Ι. Η ετήσια συντήρηση και αναγόμωση θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες:

- Τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων.

- Τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργία τους και την αποκατάσταση αυτών.

- Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου.

- Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους (εκτός των πυροσβεστήρων CO2).

- Περιοδικός έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

- Έλεγχος και τοποθέτηση σε όλους τους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6-12kg  εάν φέρουν λάστιχο εκτόξευσης και ιμάντα στήριξης του λάστιχου σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005).

- Απόσυρση και αντικατάσταση (σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία) των πυροσβεστήρων που δεν φέρουν ανάγλυφα στο σώμα τους τον οίκο κατασκευής, το έτος κατασκευής και τον σειριακό αριθμό, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) εφόσον  θεωρούνται ακατάλληλοι προς χρήση.

- Ζύγιση πυροσβεστήρα CO2. Σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από 10%, ο πυροσβεστήρας θα αναγομωθεί η θα αποσυρθεί.

- Εξέταση σκόνης πυροσβεστήρα. Εάν υπάρχει ένδειξη σβολιάσματος, πηγμάτων, η ξένων σωμάτων, η εάν η σκόνη δεν ρέει ελεύθερα, τότε πραγματοποιείται η αναγόμωση του πυροσβεστήρα.

- Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει) Καθαρισμός, διόρθωση,  ανανέωση, προστασία από διαβρώσεις όπως συνιστά ο κατασκευαστής.

- Υποχρεωτική απόσυρση και αντικατάσταση (σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία)

- των πυροσβεστήρων που έχουν συμπληρώσει λειτουργική ζωή άνω των 20 ετών σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) η οποία αναφέρει:

ΙΙ. Οι διαδικασίες κατά τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων που οφείλει να τηρεί υποχρεωτικά ο ανάδοχος είναι:

- Επικόλληση στο σώμα του πυροσβεστήρα σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης και την πίεση της υδραυλικής δοκιμής.

- Ανανέωση του κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τον  χρόνο ζωής του, η εξέταση του κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

- Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και την άμεση αντικατάστασή του, κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας.

- Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα κλπ. Με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.

- Εξέταση της ορθότητας όλων των διακοπτών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και την επικάλυψη.

- Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της 15325/871/16-6-2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

- Η κατασβεστική ικανότητα με την αντίστοιχη ονομαστική γόμωση ανά είδος πυροσβεστήρα να είναι σύμφωνη με την  15/2014 (ΦΕΚ 3149/Β/24-11-2014)  Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας».

- Έλεγχος όλων των πυροσβεστήρων εάν είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3 «Φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ-615 «Πυροπροστασία- Μέσα πυρόσβεσης-προδιαγραφές κόνεως»

- Κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της αναδόχου εταιρείας ώστε να μην μείνει το Νοσοκομείο ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα. Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση απ’ όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του αναδόχου και με υπόδειξη της υπηρεσίας. Ο συντηρητής, με δική του ευθύνη μεταφέρει τους πυροσβεστήρες στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διενεργήσει ΟΛΕΣ τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία Διαδικασίες Συντήρησης, Αναγόμωσης και Ελέγχου. Εφ’ όσον ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, ο συντηρητής παραλαμβάνει τους εφεδρικούς πυροσβεστήρες ασφαλείας.

- Ο ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα, το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν, καθώς και ο χώρος από τον οποίον παραλήφθηκαν.

- Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης, μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους εν λόγω χρησιμοποιηθέντες πυροσβεστήρες.

- Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου. Επίσης θα υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

- Η μεταφορά των πυροσβεστήρων από και προς το Νοσοκομείο θα γίνει με έξοδα του αναδόχου και δεν θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. Για την αποκομιδή – επανατοποθέτηση, ο Συντηρητής θα πρέπει να διαθέσει δυο εργάτες και εργαλεία μεταφοράς.(καρότσι, παλετοφόρο, κλπ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και επανελέγχου όπως περιγράφονται, ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 14165/1993.

- Οι ανωτέρω εργασίες ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ την κείμενη Νομοθεσία Κ.Υ.Α.618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» και Κ.Υ.Α.17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β’/01.09.2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (τροποποίηση της Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 618/43/2005) την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να συμμορφώνεται για την εκτέλεση του σχετικού έργου. Οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης ανά τύπο πυροσβεστήρα όπως αναλύονται την ΚΥΑ 618/43/2005 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαδικασία παραλαβής-τιμολόγηση

Η διαδικασίες Συντήρησης, Αναγόμωσης και Ελέγχου των πυροσβεστήρων θα θεωρηθούν περαιωμένες όταν:

- Έχει περάσει από αυτές το 100% των πυροσβεστήρων του κάθε κτιρίου του Νοσοκομείου, ασχέτως ημερομηνιών που αναγράφονται στις ετικέτες, προκειμένου να έχουμε μια ενιαία ημερομηνία συντήρησης.

- Οι πυροσβεστήρες, έχουν κατανεμηθεί και παραδοθεί στα αντίστοιχα τμήματα και βρίσκονται αναρτημένοι στα στηρίγματα τους, σε κάθε χώρο όπου αυτοί ανήκουν. Εκεί όπου δεν υπάρχουν στηρίγματα θα τοποθετηθούν από τον συντηρητή.

- Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ΣΗΜΑΝΣΗ

- Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου, η οποία θα αναφέρει:

  - Ελεγμένο από το Αρμόδιο Άτομο.

  - Ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης (έτος και μήνας)

  - Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία.

  - Όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρίας.

- Ο συντηρητής θα έχει εκδώσει βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για όλους τους πυροσβεστήρες.

Η επιτροπή παρακολούθησης του διαγωνισμού παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από τον συντηρητή εφόσον έχουν περαιωθεί όλες οι διαδικασίες συντήρησης. Οι πυροσβεστήρες παραδίδονται στα τμήματα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και αναρτώνται στις βάσεις τους, από τους εργάτες του συντηρητή. Συμπληρώνονται οι ελλείψεις με καινούργιους πυροσβεστήρες. Παραδίδονται προς απόσυρση οι ακατάλληλοι πυροσβεστήρες.

Ο συντηρητής παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τα μητρώα συντήρησης των πυροσβεστήρων, όπως επίσης και την Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986  όπως προβλέπουν οι νομικές διατάξεις.

Μετά από αυτά και με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης/παραλαβής εργασιών, ο Συντηρητής προχωράει στην Τιμολόγηση των εργασιών και υπηρεσιών που έχει προσφέρει.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Πίνακας αποδεκτών:

-  Κουλουμαριέτος Θεόδωρος, Fax:22510-40860

- Καριώτης Μανώλης, Fax:22510-41219

- Μαντζώρος Παναγιώτης, Fax:22510-48108

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

(www.vostanio.gr)   και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ