  **ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 01-12-2022**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 17129**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: Ψ9ΩΨ46907Ο-ΝΑΔ**

**2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗ: 2436**

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ:** ΨΙΟ946907Ο-ΞΛΡ

**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΔΑΜ:** 22PROC011716541

 **«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

**ΤΜΗΜΑ:** ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΛΗΡ.:** Πρωτούλη Ζαχαρώ

**ΤΗΛ:** 2251351351

**Email:** promithies@vostanio.gov.gr

 **ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ**

 Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 20η /16-11-2022 (θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει διαγωνισμό με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ασκών συλλογής αίματος, για ένα (1) έτος, (CPV : 33140000-3).

 Προϋπολογισμός δαπάνης 12.000,00ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις **15-12-2022 ημέρα Πέμπτη** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία του Νοσοκομείου.

 Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Κοκκίνου Δέσποινα τηλ.2251351353. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ([www.vostanio.gov.gr](http://www.vostanio.gr/)) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

 **Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

  **ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

 [](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΜΥΤΙΛΗΝΗ ,01-12-2022**](http://www.vostanio.gr/)

[**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:17129**](http://www.vostanio.gr/)

[**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:Ψ9ΩΨ46907Ο-ΝΑΔ**](http://www.vostanio.gr/)

[**2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗ: 2436**](http://www.vostanio.gr/)

[**ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ:** ΨΙΟ946907Ο-ΞΛΡ](http://www.vostanio.gr/)

[**ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΔΑΜ:**](http://www.vostanio.gr/) 22PROC011716541

[**«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**](http://www.vostanio.gr/)

[**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**](http://www.vostanio.gr/)

[**ΤΜΗΜΑ:** ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ](http://www.vostanio.gr/)

[**ΠΛΗΡ.:** ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΩ](http://www.vostanio.gr/)

[**ΤΗΛ:** 2251351351](http://www.vostanio.gr/)

[**Email:** promithies@vostanio.gov.gr](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 65/2022**](http://www.vostanio.gr/)

 [( ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος**](http://www.vostanio.gr/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**](http://www.vostanio.gr/) | [**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**](http://www.vostanio.gr/) | [**Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ**](http://www.vostanio.gr/) | [**Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ**](http://www.vostanio.gr/) [**& στο site**](http://www.vostanio.gr/) |
| [**ΝΑΙ**](http://www.vostanio.gr/) | [**ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ**](http://www.vostanio.gr/)[**ΤΙΜΗ**](http://www.vostanio.gr/) | [**01-12-2022**](http://www.vostanio.gr/) | [**01-12-2022**](http://www.vostanio.gr/) |

 [**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**](http://www.vostanio.gr/)

|  |  |
| --- | --- |
| [**1.1.**](http://www.vostanio.gr/) | [Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.2.**](http://www.vostanio.gr/) | [Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.3.**](http://www.vostanio.gr/) | [Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.4.**](http://www.vostanio.gr/) | [Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.5.**](http://www.vostanio.gr/) | [Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.6.**](http://www.vostanio.gr/) | [Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.7.**](http://www.vostanio.gr/) | [Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.8.**](http://www.vostanio.gr/) | [Την υπ’αριθμ. 20η/16-11-2022 (θέμα 16o) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού](http://www.vostanio.gr/) |
| [**1.9.**](http://www.vostanio.gr/) | [Την υπ’αριθμ.15826/14-11-2022 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.](http://www.vostanio.gr/) |

 [Διενεργούμε διαγωνισμό με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος](http://www.vostanio.gr/)

 [με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης](http://www.vostanio.gr/)

 [την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ασκών αίματος ( CPV 33194220-4)](http://www.vostanio.gr/)

 [Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια & στο ΚΗΜΔΗΣ.](http://www.vostanio.gr/)

 [Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**](http://www.vostanio.gr/)

|  |
| --- |
|  [**Διαγωνισμός** Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με](http://www.vostanio.gr/) [συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών](http://www.vostanio.gr/) |
|  [**Αντικείμενο** Προμήθεια ασκών συλλογής αίματος για τις ανάκγες του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.](http://www.vostanio.gr/) |
| [**Χρόνος Παράδοσης** Μετά από την έγγραφηπαραγγελία του Νοσοκομείου](http://www.vostanio.gr/) |
| [**Τόπος Παράδοσης** Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»](http://www.vostanio.gr/) |
| [**Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα** Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»](http://www.vostanio.gr/) [**διενέργειας του διαγωνισµού** Ημερ**. 15-11-2022**](http://www.vostanio.gr/) [Ώρα: 11.00](http://www.vostanio.gr/) |
| [**Προθεσµία Υποβολής** Ημερ.**14-11-2022**](http://www.vostanio.gr/)[**Προσφορών**  Ώρα: 14.30](http://www.vostanio.gr/) |
| [**Προϋπολογισθείσα δαπάνης**  **12.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.**](http://www.vostanio.gr/)[**ΚΑΕ: 1311.01**](http://www.vostanio.gr/) |
| [**Προϋπολογισµός που βαρύνει** Τακτικός Προϋπολογισμός](http://www.vostanio.gr/) |
| [**CPV :** 33194220-4](http://www.vostanio.gr/) |
|  [**Νόµισµα** ΕΥΡΩ](http://www.vostanio.gr/) |
|  [**Διάρκεια ισχύος προσφορών** 365 ηµέρες](http://www.vostanio.gr/) |
| [**Αναθέτουσα αρχή Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»**](http://www.vostanio.gr/)[**Γραμματέας** Κοκκίνου Δέσποινα](http://www.vostanio.gr/)[**Διαγωνισμού** τηλ.2251351353](http://www.vostanio.gr/) |

 [**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**](http://www.vostanio.gr/)

 [**Πίνακας των υπό προμήθεια ειδών**](http://www.vostanio.gr/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [**α/α**](http://www.vostanio.gr/) | [**Κωδικός Αποθήκης**](http://www.vostanio.gr/) | [**Είδος**](http://www.vostanio.gr/) | [**Ετήσια ποσότητα**](http://www.vostanio.gr/) |
| [1.](http://www.vostanio.gr/) | [ΥΥ-005001](http://www.vostanio.gr/) | [Διπλοί ασκοί συλλογής αίματος CPD-A](http://www.vostanio.gr/) | [2.600 τεμάχια](http://www.vostanio.gr/) |
| [2.](http://www.vostanio.gr/) | [ΥΥ-005002](http://www.vostanio.gr/) | [Τριπλοί ασκοί συλλογής αίματος 35 ημερών](http://www.vostanio.gr/) | [500 τεμάχια](http://www.vostanio.gr/) |

[**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**](http://www.vostanio.gr/)

[**(επί ποινής αποκλεισμού)**](http://www.vostanio.gr/)

 [**Προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.**](http://www.vostanio.gr/)

 [Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ**](http://www.vostanio.gr/)

 [**(επί ποινής αποκλεισμού)**](http://www.vostanio.gr/)

[Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας, απόλυτα διαυγές και άχρωμο , το ίδιο και το αυτό σε όλους τους ασκούς του κάθε συστήματος και σε όλα τα ζητούμενα συστήματα ασκών](http://www.vostanio.gr/)

[Ο σχεδιασμός του ασκού θα είναι πολύ προσεκτικός ώστε να πληρεί όλες τις απαιτήσεις χρήσης μιας σύγχρονης Τράπεζας Αίματος. Θα φέρει άριστες και ασφαλείς περιμετρικές συγκολλήσεις χωρίς περιττές απολήξεις πλαστικού πέριξ αυτών προς αποφυγή συγκέντρωσης μικροβίων ( ISO 3826 § 4.1 ).](http://www.vostanio.gr/)

[Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών ( ISO 3826 § 5.4.2.1 ).](http://www.vostanio.gr/)

[Εσωτερικά ο ασκός να μην παρουσιάζει ανωμαλίες του πλαστικού ή των συγκολλήσεων. Να είναι παντού κοίλος χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και την απρόσκοπτη μεταφορά του αίματος και των παραγώγων του καθώς και την αποφυγή θρόμβων.](http://www.vostanio.gr/)

[Ο πρωτεύον ασκός να φέρει ενσωματωμένη συσκευή αιμοληψίας από πλαστικό σωλήνα άριστης ποιότητας μήκους μεταξύ 80 εκ κατ’ ελάχιστο και 120 εκ περίπου και εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου σύμφωνα με το ISO 3826. Ο σωλήνας να καταλήγει σε βελόνη φλέβας 16 G αναγραφόμενο στην ετικέτα του ασκού. Η βελόνη να φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα, να είναι σιληκοναρισμένη  και αποστειρωμένη.](http://www.vostanio.gr/)

[Επιπλέον ο ασκός να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αιμοληψίας υπό κενό για την ασφαλή λήψη δειγμάτων από ειδικό ασκό χωρητικότητας 30ml.](http://www.vostanio.gr/)

[Σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 4.7 του ISO 3826, η βελόνα αιμοληψίας θα είναι ενσωματωμένη και αναπόσπαστη από τον σωλήνα συλλογής και θα καλύπτεται από προστατευτικό πώμα. Το προστατευτικό πώμα θα εμποδίζει την διαρροή αντιπηκτικού, θα διατηρεί αποστειρωμένο τον αυλό, στεγνή από αντιπηκτικό την βελόνη και θα αφαιρείται εύκολα Το προστατευτικό πώμα δεν θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, επανατοποθετηθεί ή παραποιηθεί χωρίς αυτό να καθίσταται προδήλως εμφανές. Επιπλέον να διαθέτει ειδικό ενσωματωμένο  κάλυμμα  ασφαλείας επί της βελόνας  για προστασία του χρήστη μετά το πέρας της αιμοληψίας.](http://www.vostanio.gr/)

[Για τη στήριξη των σωλήνων, τουλάχιστον ο κύριος ασκός κάθε συστήματος να φέρει οπωσδήποτε από δύο (2) ανθεκτικά ανοίγματα σε κάθε κατά μήκος πλευρά του.](http://www.vostanio.gr/)

[Ο σωλήνας αιμοληψίας να αναγράφει ανεξίτηλα και ευανάγνωστα  τον αναγνωριστικό του αριθμό ανά διαστήματα.](http://www.vostanio.gr/)

[Επί έκαστου ασκού του συστήματος θα υπάρχει η ετικέτα του με τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Οι ετικέτες θα φέρουν ευκρινή και αναλλοίωτη εκτύπωση,  θα είναι ανθεκτικές και άριστης ποιότητας ώστε να μην αλλοιώνονται ή καταστρέφονται ( οι ίδιες ή η εκτύπωσή τους ) σε διάφορους χειρισμούς ή στην ψύξη / απόψυξη. Να  καταστρέφονται και όχι να αποκολλώνται  σε προσπάθεια αποκόλλησης ( ISO 3826 § 5.2.9 και 7.4 ).](http://www.vostanio.gr/)

[Επί της ετικέτας κάθε ασκού , εκτός των λοιπών στοιχείων, θα αναγράφονται υποχρεωτικά το είδος και ο όγκος του αντιπηκτικού ή του συντηρητικού διαλύματος ( π.χ. CPDA – 1,63ml )  καθώς και ο όγκος αίματος ή παραγώγων που δέχεται ο αντίστοιχος ασκός ( π.χ. 450 ή 300 ml ) ISO 3826 § 7.1.Β.](http://www.vostanio.gr/)

[Λαμβανομένης υπ’ όψη της  οδηγίας του ISO 3826 § 3.1 οι ετικέτες και το εσωτερικό των ασκών είναι απαραίτητο να έχουν τις κάτωθι διαστάσεις :](http://www.vostanio.gr/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ml)](http://www.vostanio.gr/) | [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ  (mm)](http://www.vostanio.gr/) | [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ](http://www.vostanio.gr/)[(mm)](http://www.vostanio.gr/) | [ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ](http://www.vostanio.gr/)[( + /  - 5mm )](http://www.vostanio.gr/) |
| [ΠΛΑΤΟΣ](http://www.vostanio.gr/) | [ΥΨΟΣ](http://www.vostanio.gr/) |
| [300](http://www.vostanio.gr/) | [120](http://www.vostanio.gr/) | [145](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) | [90](http://www.vostanio.gr/) |
| [350](http://www.vostanio.gr/) | [120](http://www.vostanio.gr/) | [160](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) |
| [400](http://www.vostanio.gr/) | [120](http://www.vostanio.gr/) | [170](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) |
| [450](http://www.vostanio.gr/) | [120](http://www.vostanio.gr/) | [177](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) |
| [500](http://www.vostanio.gr/) | [120](http://www.vostanio.gr/) | [165](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) | [100](http://www.vostanio.gr/) |

[Οι συνθέσεις των αντιπηκτικών και προσθετικών διαλυμάτων να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας ( Eur.Ph. ) και να αναγράφονται αναλυτικά επί των ετικετών των αντίστοιχων ασκών ( ISO § 7.1.b ).](http://www.vostanio.gr/)

[Οι προδιαγραφές των ασκών σε αντοχή κατά την φυγοκέντρηση να συμφωνούν με τον ISO § 5.2.7 και ISO § 5.2.8 (5000 G  και  30 λεπτά στους 4 και 37º C).](http://www.vostanio.gr/)

[Οι προδιαγραφές αντοχής του πλαστικού σε διάφορες θερμοκρασίες να συμφωνούν με τον ISO § 5.2.5. ( αποθήκευση σε – 8º C για 24 ώρες ).](http://www.vostanio.gr/)

[Τα στόμια εξόδου ( outlet ports ) του αίματος ή των παραγώγων από κάθε ασκό θα είναι κατασκευασμένα απολύτως σύμφωνα με την παράγραφο § 4.8.1. του ISO 3826 ( οι πλαστικοί σάκοι θα διατίθενται με ένα ή περισσότερα στόμια εξόδου για την χορήγηση αίματος ή παραγώγων αίματος τα στόμια εξόδου θα αποφράσσονται στεγανά από το σύστημα διαπέρασης Βλ. ISO 3826, § 4.8.1. ).](http://www.vostanio.gr/)

[Κάθε στόμιο εξόδου θα φέρει ένα ερμητικά σφραγισμένο πώμα ασφαλείας πλήρως αποσπώμενο και μη επανατοποθετούμενο, του οποίου κάθε παραβίαση να μπορεί να είναι οφθαλμοφανής ούτως ώστε να διατηρείται αποστειρωμένη η εσωτερική επιφάνεια. Βλ. ISO 3826, § 4.8.2.](http://www.vostanio.gr/)

[ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ](http://www.vostanio.gr/)

[Τα διάφορα συστήματα ασκών θα είναι τοποθετημένα εντός πλαστικού διαφανούς ή από αλουμίνιο ειδικού ασφαλούς και ανθεκτικού φακέλου, αποστειρωμένοι και ερμητικά σφραγισμένοι, ανεξάρτητα από το αν φέρουν ή όχι ατομική συσκευασία από σελοφάν ή άλλο απλό υλικό.](http://www.vostanio.gr/)

[Η συσκευασία των ασκών και των σωλήνων τους εντός του φακέλου θα είναι άνετη χωρίς να είναι διπλωμένοι ή να φέρουν τσακίσματα σε διάφορα σημεία τους.](http://www.vostanio.gr/)

[Λόγω του περιορισμένου χρόνου λήξης των ασκών μετά το άνοιγμα του φακέλου και  προς διευκόλυνση και των μικρών Σταθμών Αιμοδοσίας, ο κάθε φάκελος να περιέχει το πολύ έξι (6) συστήματα ασκών αίματος.](http://www.vostanio.gr/)

[Επί της ετικέτας του φακέλου από αλουμίνιο θα αναγράφονται τουλάχιστον οι περιεκτικότητες των ασκών του συστήματος (450x450x300 ml ) το είδος του αντιπηκτικού και του πρόσθετου διαλύματος καθώς και η ημερομηνία λήξης των ασκών ( ISO § 7.2 ).](http://www.vostanio.gr/)

[Οι φάκελοι των ασκών θα είναι τοποθετημένοι με άνεση και προσεκτικά, εντός ανθεκτικού και κλειστού κιβωτίου μικρού βάρους και εύκολης μεταφοράς.](http://www.vostanio.gr/)

[Επί του κιβωτίου μεταφοράς θα είναι επικολλημένη ετικέτα με ευκρινώς αναγραφόμενα τουλάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα στοιχεία: εργοστάσιο παραγωγής και διεύθυνση, είδος συστήματος ασκών ( διπλός – τριπλός κ.λ.π. ), περιεκτικότητα του συστήματος ( π.χ. 450x450x300 ), το είδος του αντιπηκτικού και του πρόσθετου διαλύματος ( CPDA – 1 ή CPD/SAG-M κ.λ.π. ), η ημερομηνία λήξης των ασκών, η θερμοκρασία αποθήκευσης και η εμπεριεχόμενη εντός του  κιβωτίου ποσότητα συστημάτων ασκών ( ISO § 7.3 ).](http://www.vostanio.gr/)

[Εντός του κιβωτίου μεταφοράς θα υπάρχουν υποχρεωτικά αναλυτικές οδηγίες χρήσης των ασκών στην ελληνική γλώσσα.](http://www.vostanio.gr/)

[Η διάρκεια ζωής των ασκών ( shelf-life ) θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αποστείρωσής τους, σύμφωνα με το ISO § 6.2.](http://www.vostanio.gr/)

[ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ](http://www.vostanio.gr/)

[Η όλη διαδικασία παραγωγής των ασκών θα είναι σύμφωνη με το G.M.P. ( Good Manufacturing Practice ). Η πρώτη ύλη θα είναι Medical Greade. Θα τηρούνται όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές του ISO 3826/1993. Τα συστήματα θα φέρουν όλα την ένδειξη CE Mark και επί της ετικέτας εκάστου ασκού και επί του χαρτοκιβωτίου μεταφοράς τους. Υποχρεούνται δε οι μετέχοντες να καταθέσουν τα σχετικά πιστοποιητικά CE Mark.](http://www.vostanio.gr/)

* [Να προσκομισθούν επίσημες μελέτες και πιστοποιητικά περί των  προσφερόμενων αντιπηκτικών και προσθετικών διαλυμάτων όπου  θα επιβεβαιώνεται η συντήρηση των ερυθρών 35 ημέρες αντίστοιχα.](http://www.vostanio.gr/)
* [Οι ετικέτες όλων των ασκών και των κιβωτίων μεταφοράς καθώς και οι οδηγίες χρήσης θα είναι στην Ελληνική Γλώσσα, όπως αυτό ισχύει από 12/7/1998 σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 93/42 οδηγίας της Ε.Ε..](http://www.vostanio.gr/)
* [Σε έναν (1) εκ των δορυφορικών ασκών κάθε συστήματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 300ml , των τύπων 2-3-4-5-6-7-8, θα αναγράφεται στην ετικέτα του ευκρινώς η ένδειξη «αιμοπετάλια πέντε (5) ημερών». Οι πλαστικοί ασκοί πρέπει να είναι συμβατοί για το ανάλογο παράγωγο αίματος που θα αποθηκευτεί.](http://www.vostanio.gr/)
* [Να κατατεθούν τουλάχιστον δύο (2) δείγματα ασκών αίματος από κάθε προσφερόμενο τύπο εντός του αντίστοιχου κιβωτίου μεταφοράς.](http://www.vostanio.gr/)

[Επί πλέον, θεωρείται ευνόητο πως οι προσφερόμενοι  ασκοί θα είναι σε θέση να εξεταστούν –αν κριθεί απαραίτητο- σύμφωνα με τα ειδικά Chemical  και Physical tests των Annex Α’ και  Π’ του ISO 3826.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**](http://www.vostanio.gr/)

[Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Νοσοκομείου μέχρι την **14-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30** (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.](http://www.vostanio.gr/)

[Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.](http://www.vostanio.gr/)

[Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**](http://www.vostanio.gr/)

1. [Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:](http://www.vostanio.gr/)

 [α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.](http://www.vostanio.gr/)

 [β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.](http://www.vostanio.gr/)

 [γ) συνεταιρισμοί](http://www.vostanio.gr/)

 [δ) κοινοπραξίες προμηθευτών](http://www.vostanio.gr/)

[που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.](http://www.vostanio.gr/)

 [Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.](http://www.vostanio.gr/)

1. [Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο **εξωτερικό μέρος** αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:](http://www.vostanio.gr/)

[α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.](http://www.vostanio.gr/)

[β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό:](http://www.vostanio.gr/)

 [γ. Ο αριθμός της διακήρυξης:](http://www.vostanio.gr/)

[δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (**Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας - τηλ. επικοινωνίας ,email**).](http://www.vostanio.gr/)

1. [Εντός του φακέλου συμμετοχής θα τοποθετηθεί:](http://www.vostanio.gr/)

[**Α)** Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**,σε δύο (2) αντίγραφα στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης**.**](http://www.vostanio.gr/)

[**Β)** Σφραγισμένος φάκελος, με την **ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,** **σε δύο (2) αντίγραφα στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού** στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης**.**](http://www.vostanio.gr/)

[Στον φάκελο της **«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**, κατατίθενται  **σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού** τα κάτωθι :](http://www.vostanio.gr/)

[**Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής**:](http://www.vostanio.gr/)

[**1**.Υπεύθυνη δήλωσητης παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (σύμφωνα με το υπόδειγμα).](http://www.vostanio.gr/)

[Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.](http://www.vostanio.gr/)

 [**2**. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).](http://www.vostanio.gr/)

[3. Παραστατικό εκπροσώπησης μόνο αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).](http://www.vostanio.gr/)

[**Η τεχνική προσφορά** επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει](http://www.vostanio.gr/)

 [α) στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και](http://www.vostanio.gr/)

 [β) το φύλλο συμόρφωσης στις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης (με παραπομπές).](http://www.vostanio.gr/)

 [Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.](http://www.vostanio.gr/)

 [Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.](http://www.vostanio.gr/)

[Στον **ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού **σε δύο (2) αντίγραφα**  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:](http://www.vostanio.gr/)

[**Θα δοθεί μια τιμή ανά είδος και θα αναγράφεται απαραίτητα ο αύξον αριθμός του είδους στην διακήρυξη.**](http://www.vostanio.gr/)

* [Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.](http://www.vostanio.gr/)
* [Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/ υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».](http://www.vostanio.gr/)
* [Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.](http://www.vostanio.gr/)
* [Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.](http://www.vostanio.gr/)
* [Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενη είδος και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.](http://www.vostanio.gr/)
* [Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου.](http://www.vostanio.gr/)

[Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών**.**](http://www.vostanio.gr/)

 [Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους**.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.](http://www.vostanio.gr/)

 [Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα **365 ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.](http://www.vostanio.gr/)

 [Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει ανά είδος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (**χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή**). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.](http://www.vostanio.gr/)

 [Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.](http://www.vostanio.gr/)

 [Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**](http://www.vostanio.gr/)

[**1.** Να δοθεί μια τιμή ανά είδος *.*](http://www.vostanio.gr/)

 [Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.](http://www.vostanio.gr/)

[2. Η τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.](http://www.vostanio.gr/)

[3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.](http://www.vostanio.gr/)

[4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.](http://www.vostanio.gr/)

[5.Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**](http://www.vostanio.gr/)

[1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.](http://www.vostanio.gr/)

[2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**](http://www.vostanio.gr/)

 [Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος αμέσως μόλις υπογραφεί. Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις ισχύει για ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και συνολικά για τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Μυτιλήνης προκειμένου να εξαντληθούν οι τυχόν εναπομείναντες συμβατικές ποσότητες.](http://www.vostanio.gr/)

[Το Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατόπιν απόλυτης και αιτιολογημένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωμα λύσεως της σύμβασης. Η διακοπή της σύμβασης θα είναι υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε αξίωση ή απαίτηση.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ**](http://www.vostanio.gr/)

[Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ**](http://www.vostanio.gr/)

[Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5, ΠΔ 584/1975, αρθρ 1, ΠΟΛ 1274/2013 (Α 170) μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία περιγράφονται ακολούθως:](http://www.vostanio.gr/)

[α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής](http://www.vostanio.gr/)

[β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας](http://www.vostanio.gr/)

[γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας](http://www.vostanio.gr/)

[δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιμών (κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.](http://www.vostanio.gr/)

[Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές προδιαγραφές)](http://www.vostanio.gr/)

[Η πληρωμή θα γίνεται μέσω συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών( win banking) β βάση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται και θεωρείται από την οικονομική υπηρεσία του φορέα μας.](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**](http://www.vostanio.gr/)

[Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :](http://www.vostanio.gr/)

[α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010](http://www.vostanio.gr/)

[β) Φόρος προμηθευτών 4%.](http://www.vostanio.gr/)

[γ)Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1%](http://www.vostanio.gr/)

[δ) ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ](http://www.vostanio.gr/)

[ε) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ](http://www.vostanio.gr/)

[**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**](http://www.vostanio.gr/)

[Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 4% της συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).](http://www.vostanio.gr/)

[Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.](http://www.vostanio.gr/)

[Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.](http://www.vostanio.gr/)

[Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.](http://www.vostanio.gr/)

[Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.](http://www.vostanio.gr/)

 [**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**](http://www.vostanio.gr/)

[**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**](http://www.vostanio.gr/)

[Ονομασία Τράπεζας:](http://www.vostanio.gr/)

[Κατάστημα : ( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-ΤΚ-FAX):](http://www.vostanio.gr/)

[Ημερομηνία Έκδοσης:](http://www.vostanio.gr/)

[Προς](http://www.vostanio.gr/)

[(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)](http://www.vostanio.gr/)

[ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)](http://www.vostanio.gr/)

[Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ# € # υπέρ της Εταιρίας Δ/ΝΣΗ](http://www.vostanio.gr/)

[Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφομένης συμβάσεως για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ`αριθμ. Δ/ξή σας.](http://www.vostanio.gr/)

[Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.](http://www.vostanio.gr/)

[Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.](http://www.vostanio.gr/)

[Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.](http://www.vostanio.gr/)

[Η παρούσα ισχύει μέχρι και την](http://www.vostanio.gr/)

[Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.](http://www.vostanio.gr/)

[(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**](http://www.vostanio.gr/)

 [Μυτιλήνη σήμερα μεταξύ αφ΄ ενός του κ. ………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας …………………………………. (δ/νση …………………………………………………… τηλ. , ΑΦΜ ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :](http://www.vostanio.gr/)

 [Μετά από το …………………. διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ………………… για την προμήθεια η ως άνω εταιρεία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………………..απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.](http://www.vostanio.gr/)

[Α)Ποσότητα Συμβατικού Είδους](http://www.vostanio.gr/)

[Β)Τιμή ανά μονάδα μέτρησης](http://www.vostanio.gr/)

[**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :** Εντός 3 εργάσιμωνημερών από την έγγραφηπαραγγελία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση διακοπής της θαλάσσιας συγκοινωνίας (π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων απεργιών κλπ) ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα).](http://www.vostanio.gr/)

[**ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**](http://www.vostanio.gr/)

[Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω εξοπλισμού ή μέρος αυτού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν.4412/2016.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ**](http://www.vostanio.gr/)

[Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5, ΠΔ 584/1975, αρθρ 1, ΠΟΛ 1274/2013 (Α 170) μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία περιγράφονται ακολούθως:](http://www.vostanio.gr/)

[α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής](http://www.vostanio.gr/)

[β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας](http://www.vostanio.gr/)

[γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας](http://www.vostanio.gr/)

[δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιμών (κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.](http://www.vostanio.gr/)

[Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές προδιαγραφές)](http://www.vostanio.gr/)

[Η πληρωμή θα γίνεται μέσω συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών( win banking) β βάση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται και θεωρείται από την οικονομική υπηρεσία του φορέα μας.](http://www.vostanio.gr/)

[**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**](http://www.vostanio.gr/)

[Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :](http://www.vostanio.gr/)

[α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του](http://www.vostanio.gr/)

 [Ν.3846/11.5.2010](http://www.vostanio.gr/)

[β) Φόρος προμηθευτών 4%.](http://www.vostanio.gr/)

[γ)Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,06%](http://www.vostanio.gr/)

[δ) ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ](http://www.vostanio.gr/)

[ε) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ](http://www.vostanio.gr/)

[**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**: Η διάρκεια σύμβασης που είναι για ένα (1) χρόνο αρχίζει από την …………………… μέχρι……………………………….](http://www.vostanio.gr/)

 [Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις ισχύει για ένα χρόνο αμέσως μόλις υπογραφεί και μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και συνολικά για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό, προκειμένου να εξαντληθούν τυχόν εναπομείναντες συμβατικές ποσότητες.](http://www.vostanio.gr/)

[Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.](http://www.vostanio.gr/)

[Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.](http://www.vostanio.gr/)

 [Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016 και τον Ν.2286/95.](http://www.vostanio.gr/)

 [Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην από …………………………………………διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από …………………………………….. προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.](http://www.vostanio.gr/)

 [Σύμφωνα με τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. …………………](http://www.vostanio.gr/)

[εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ ………………..€ αρ…………Τράπεζα………….ημερ. έκδοσης………………….](http://www.vostanio.gr/)

 [Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**](http://www.vostanio.gr/)

[1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου.](http://www.vostanio.gr/)

 [Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από την τις διατάξεις του Ν.1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.](http://www.vostanio.gr/)

[Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.](http://www.vostanio.gr/)

[2. Ο «Προμηθευτής» δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.](http://www.vostanio.gr/)

[Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης.](http://www.vostanio.gr/)

[3. Οι παραδόσεις των ειδών της σύμβασης θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.](http://www.vostanio.gr/)

[4. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 2η ΥΠΕ ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία.](http://www.vostanio.gr/)

 [Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.](http://www.vostanio.gr/)

 [**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**](http://www.vostanio.gr/)

 [**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**](http://www.vostanio.gr/)

[**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**](http://www.vostanio.gr/)

 [](http://www.vostanio.gr/)

[ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)](http://www.vostanio.gr/)

|  |  |
| --- | --- |
| [Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [ΠΡΟΣ(1):](http://www.vostanio.gr/) | [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [Ο – Η Όνομα:](http://www.vostanio.gr/) |  | [Επώνυμο:](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Ημερομηνία γέννησης(2):](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Τόπος Γέννησης:](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:](http://www.vostanio.gr/) |  | [Τηλ:](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Τόπος Κατοικίας:](http://www.vostanio.gr/) |  | [Οδός:](http://www.vostanio.gr/) |  | [Αριθ:](http://www.vostanio.gr/) |  | [ΤΚ:](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):](http://www.vostanio.gr/) |  | [Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):](http://www.vostanio.gr/) |  |  |
| [Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [i. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης ………………………….](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [ii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [iii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [iv. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [v. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στην παρούσα διακήρυξη](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [vi. Είμαι σε θέση εφόσον ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην προσφορά.](http://www.vostanio.gr/) |  |
| [vii. Αποδέχομαι ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι δώδεκα (12) μήνες.](http://www.vostanio.gr/) |  |

[Ημερομηνία: / /](http://www.vostanio.gr/)

[Ο – Η Δηλ.](http://www.vostanio.gr/)

[(Υπογραφή)](http://www.vostanio.gr/)

[(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.](http://www.vostanio.gr/)

[(2) Αναγράφεται ολογράφως.](http://www.vostanio.gr/)

[(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.](http://www.vostanio.gr/)

[(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα](http://www.vostanio.gr/)