ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 15320

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                       ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: 07MXY46907O- ΘΒ0                                          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                ΠΡΑΞΗ: 1936

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΗΚ146907Ο-ΛΕ9

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                     ΑΔΑΜ: 19PROC005718391

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά

ΤΗΛ: 22510-26390

FAX: 22510-37130

Email: bostaniopr@yahoo.gr

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  52/2019

ΕΙΔΟΣ:  Ανάθεση επισκευής/αντικατάστασης δικτύου παροχής

ύδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5).

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & SITE του Νοσοκομείου | Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| OXI | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | 17-10-2019 | 17-10-2019 |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

| 1.1. | Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» |
| --- | --- |
| 1.2. | Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» |
| 1.3. | Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» |
| 1.4. | Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.» |
| 1.5. | Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» |
| 1.6. | Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος»στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. |
| 1.7. | Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού |
| 1.8. | Την υπ’αριθμ. Απόφαση 20/12-9-2019 (θέμα 11 )απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” |
| 1.9 | Την υπ’αριθμ 13831/23-9-2019-7-2019 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού. |

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ  με

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή , για την ανάθεση

επισκευής/αντικατάστασης δικτύου παροχής ύδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου

(κτίριο Ν5). (CPV 45330000-9)

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια και  στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Συλλογή προσφορών

Αντικείμενο Ανάθεση επισκευής/αντικατάστασης δικτύου παροχής ύδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5).

Χρόνος Παράδοσης Μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου

Τόπος Παράδοσης Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» διενέργειας του διαγωνισµού Ημερ. 4/11/2019 Ώρα: 11.00

Προθεσµία Υποβολής Ημερ 1/11/2019 Προσφορών Ώρα: 14.30

Προϋπολογισθείσα δαπάνης 15.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋπολογισµός που βαρύνει Τακτικός Προϋπολογισμός

CPV : 45330000-9

Νόµισµα ΕΥΡΩ

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών 120 ηµέρες

Γραμματέας διαγωνισμού Νικέλλης Στέλιος τηλ. 2251351353.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 1/11/2019 ώρα  14:30 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών.  Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

Στο κυρίως  φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς

- Προσφορά για τον Ανάθεση επισκευής/αντικατάστασης δικτύου

παροχής ύδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5).

2.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

- Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.

Στο κυρίως φάκελο θα περιέχονται  τρεις  (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο πρώτος, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο δεύτερος και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο τρίτος .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

- Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».

- Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

- Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προσφορές  καθώς και τα δείγματα (όπου ζητούνται) όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά , θα γίνεται παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών(άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016)  προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.

- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού (άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) μέσα στον οποίο  τοποθετούνται τρείς επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει που θα δηλώνονται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79 τουΝ.4412/2016.

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ή του υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους  (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη συμμόρφωση στις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης (με παραπομπές). Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Γ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).

- Στο διαγωνισμό  δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα  απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση Δ.Σ., για ορισμένο χρονικό διάστημα  και συνολικά για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της, προκειμένου να εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες.

Το  Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατόπιν απόλυτης  και αιτιολογημένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωμα λύσεως της σύμβασης. Η διακοπή της σύμβασης θα είναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε αξίωση ή απαίτηση.

- Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

- Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του.

- Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016  και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

- Σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Αντικείμενο

Αντικείμενο του Αναδόχου αποτελεί η επισκευή/αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης σε κεντρικό λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου.

Β. Τεχνική Περιγραφή εργασιών.

Ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει τμήμα του δικτύου ύδρευσης, σε κεντρικό μηχανοστάσιο του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εξαρτημάτων και των αγωγών/σωληνώσεων εξόδου (ύδρευσης-πυρόσβεσης)  από τις υφιστάμενες δεξαμενές νερού. Το νέο δίκτυο που θα κατασκευαστεί -σε αντικατάσταση του υφιστάμενου-, θα ακολουθήσει την ίδια/παράλληλη όδευση και θα φέρει πλήρως, νέα εξαρτήματα (βάνες, βαλβίδες ασφαλείας, αντεπίστροφα, αγωγοί κλπ.) και εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί από τον Ανάδοχο, κατά την διαδικασία αντικατάστασης των αγωγών/σωληνώσεων εξόδου από τις δυο δεξαμενές νερού (παροχή ύδρευσης και παροχή πυρόσβεσης). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την απαιτούμενη στεγανότητα των δεξαμενών. Επιπρόσθετα, θα αποκαταστήσει με δαπάνη του, όλες τις τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα προκύψουν κατά την διαδικασία στεγανοποίησης των δεξαμενών, ενώ παράλληλα εντός των υποχρεώσεων του είναι η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών που τυχόν προκύψουν.

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των εργασιών (προσαρμογή νέου δικτύου σε υφιστάμενο, στεγανοποίηση δεξαμενών κλπ), ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί το Νοσοκομείο (κατόπιν τηλ. ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου-2251351373-Προϊστάμενος ΤΥ) για να λάβει γνώση των απαιτούμενων εργασιών και υλικών, εξαρτημάτων, δικτύων που καλείται να αντικαταστήσει-υλοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση και μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος θα έχει διασφαλίσει την στεγανότητα των δεξαμενών, των δικτύων την καταλληλότητα των εξαρτημάτων αλλά και θα εγγυηθεί για την ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης την οποία θα παραδώσει συνολικά.

Γ. Υλικά-εξαρτήματα

-Αγωγοί/σωλήνες: Οι υφιστάμενοι (μεταλικοί) αγωγοί/σωληνώσεις θα αντικατασταθούν από πλαστικούς (PP) αντίστοιχων διαμέτρων, ίδιας ή καλύτερης ποιότητας, των ήδη εγκατεστημένων πλαστικών σωληνώσεων του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

-Τα εξαρτήματα σωληνώσεων, βαλβίδες, αντεπίστροφα, βάνες κλπ., θα είναι καινούργια, θα φέρουν σήμανση κατά CE και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις εν ισχύ εθνικές και διεθνείς τεχνικές οδηγίες και πρότυπα.

Γνώση τοπικών συνθηκών :

Όπως προαναφέρθηκε, το προς αντικατάσταση δίκτυο είναι συγκεκριμένης έκτασης, ο Ανάδοχος καλείται να επισκεφθεί το Νοσοκομείο έτσι ώστε να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης (προσαρμογές δικτύου, στεγανοποίηση δεξαμενών, υλικά, όδευση δικτύου).

Δ. Αξιολόγηση επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας

Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τρείς (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, σε αντίστοιχα έργα (εκτέλεση εργασιών σε κατασκευή Μηχανολογικών/Υδραυλικών εγκαταστάσεων) την τελευταία πενταετία. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν:

- Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, α) ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση την θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη σημερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι κατά την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί και θα εφαρμόζει την νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και όλα τα μέτρα ασφαλείας για πρόληψη Νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με τις συμβατικές εργασίες.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου με την οποία θα δηλώσει των Υπεύθυνο Μηχ/γο Μηχανικό ο οποίος θα έχει την ευθύνη της τεχνικής επίβλεψης των εργασιών και την διασφάλισης της πληρότητας και ακεραιότητας της απροβλημάτιστης λειτουργίας εγκατάστασης.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι αναλαμβάνει πλήρως και εις το ακέραιο την ευθύνη για το λοιπό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει (εργάτες, υδραυλικούς κλπ) τηρώντας πλήρως και εις το ακέραιο, τις εν ισχύ διατάξεις περί ασφάλειας εργασίας, ασφάλισης, υγιεινής εργαζομένων κλπ. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις υφιστάμενες συνθήκες και είναι σε θέση να διασφαλίσει / παρέχει , στα πλαίσια της εν ισχύ τεχνικής νομοθεσίας, της τέχνης και της επιστήμης, ποιοτικό αποδοτικό και τεχνικά ορθό αποτέλεσμα.