ΑΔΑ: 7Μ1Σ46907Ο-ΚΧ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑΜ: 19PROC005439375

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                       Μυτιλήνη 14/8/2019

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ             Αρ.Πρωτ. 12123

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά

ΤΗΛ: 22510 26390

FAX:2251037130

Email:bostaniopr@yahoo.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 17η/10-07-2019 (θέμα 83ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση της συντήρησης του συνόλου των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου  για ένα (1) έτος (CPV :50750000 -7).

Προϋπολογισμός δαπάνης  50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 26-08-2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Τσουλέλλη Αθηνά τηλ. 2251026390.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ

ΑΔΑ ΠΡΟΔΕΣΜ:6NT346907O-ZΔ0

ΠΡΑΞΗ: 1803

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                            ΑΔΑΜ: 19PROC005439375

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                    ΑΔΑ: 7Μ1Σ46907Ο-ΚΧ3

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                  ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 14/8/2019

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ                         ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 12123

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.:  ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 22510-26390

FAX:22510-37130

Email.bostaniopr@yahoo.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  45/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Eίδος : Ανάθεση συντήρησης του συνόλου των ανελκυστήρων

του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ & στο site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΑΙ | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | 14/8/2019 | 14/8/2019 | 14/8/2019 |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

| 1.1. | Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» |
| --- | --- |
| 1.2. | Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» |
| 1.3. | Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» |
| 1.4. | Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.» |
| 1.5. | Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» |
| 1.6. | Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. |
| 1.7. | Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού |
| 1.8. | Την υπ’ αριθμ. 17η/10.7.2019 (θέμα 83ο) απόφαση Δ.Σ. του Γεν. Νοσοκομείου Μυτιλήνης περί έγκρισης του διαγωνισμού |
| 1.9. | Την υπ’αριθμ. 11629/2.8.2019 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού. |

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συντήρησης του συνόλου των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου για ένα έτος.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και  στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Συνοπτικός σε ΕΥΡΩ( € )

Αντικείμενο Συντήρηση του συνόλου των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου για ένα έτος. CPV: 50750000-7

Χρόνος Παράδοσης Τμηματικά μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου

Τόπος Παράδοσης Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ημερομηνία, τόπος και ώρα Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» διενέργειας του διαγωνισµού Γραφείο Προμηθειών Ημερ. 26/8/2019 Ώρα: 10.00 π.μ.

Προθεσµία Υποβολής Ημερ. 23/8/2019 Προσφορών Ώρα: 14.30

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Προϋπολογισµός που βαρύνει Τακτικός Προϋπολογισµός

Νόµισµα ΕΥΡΩ

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών 120 ηµέρες

Αναθέτουσα αρχή και Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Αρµόδιος υπάλληλος για Τσουλέλλη Αθηνά Πληροφορίες τηλ.2251026390

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

- Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».

- Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

- Οι προμηθευτές θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητουμένων ειδών (παράρτημα Α΄ της παρούσης) (στην τεχνική–οικονομική προσφορά και δείγματα).

- Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προσφορές  καθώς και τα δείγματα (κατά τη χρήση) όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά  , θα γίνεται παράλληλα την ημέρα διενέργειας  του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών (άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016)  προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.

- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού (άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) μέσα στον οποίο  τοποθετούνται τρείς επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:

1.  Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο ΤΕΥΔ.

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ή του υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους  (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη συμμόρφωση στις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης (με παραπομπές). Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Γ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).

- Στο διαγωνισμό  δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα  απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση Δ.Σ., για ορισμένο χρονικό διάστημα  και συνολικά για τρεις (3) μήνες,  μετά τη λήξη της με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου να εξαντληθούν τυχόν εναπομείναντες  συμβατικές ποσότητες.

Το  Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατόπιν

απόλυτης  και αιτιολογημένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωμα λύσεως της

σύμβασης.

Η διακοπή της σύμβασης θα είναι

υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε

αξίωση ή απαίτηση.

- Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

- Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

- Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016  και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Γενική Περιγραφή-Αντικείμενο των προδιαγραφών

Αντικείμενο των προδιαγραφών αποτελεί η προληπτική-τακτική και τυχόν έκτακτη (βλάβες) συντήρηση των ανελκυστήρων, οι οποίοι είναι ήδη εγκατεστημένοι και λειτουργούν επί 24ωρης βάσης σε όλα τα κτίρια του Γ. Ν. Μυτιλήνης.

Πιο αναλυτικά:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | Ανελκυστήρας | Πτέρυγα/τμήμα Νοσοκομείο |  |
| 1 | Ασθενοφόρος Νο1 | Κτίριο Ν1 |  |
| 2 | Ασθενοφόρος Νο1 | Κτίριο Ν2 |  |
| 3 | Ασθενοφόρος Νο 2 | Κτίριο Ν2 |  |
| 4 | Ασθενοφόρος Νεκροτομείου | Κτίριο Ν2 |  |
| 5 | Ατόμων/Ασθενοφόρος Νο1 | Κτίριο Ν5 |  |
| 6 | Ατόμων/Ασθενοφόρος Νο2 | Κτίριο Ν5 |  |
| 7 | Ακαθάρτων | Κτίριο Ν5 |  |
| 8 | Αποστειρωμένων | Κτίριο Ν5/Κλίβανος |  |
| 9 | Ασθενοφόρος | ΚΠ-Κεντρική Πτέρυγα |  |
| 10 | Ατόμων | ΚΠ-Κεντρική Πτέρυγα |  |
| 11 | Σίτισης | ΚΠ-Κεντρική Πτέρυγα |  |
| 12 | Ατόμων | Ψυχιατρικό Τμήμα |  |

Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση (βλάβες) όλων των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (συνολικά δώδεκα -12-) με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, όπως και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει. Η τακτική συντήρηση γενικότερα περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

Τα τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται σε περιπτώσεις βλάβης ή τακτικής συντήρησης, δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει αιτιολογημένη πλήρης αναφορά/τεχνική έκθεση, για την αναγκαιότητα αντικατάστασης τυχόν ανταλλακτικού που απαιτείται, με την ανάλυση του κόστους ανά ανταλλακτικό και εργασία, προς έγκριση. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, θα φέρουν τις νόμιμες και συμβατές πιστοποιήσεις (σήμανση CE, κλπ). Το Νοσοκομείο, διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ανταλλακτικών από το ελεύθερο εμπόριο. Τυχόν μικρούλικα, λιπαντικά, είδη καθαρισμού κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Η συντήρηση των ανελκυστήρων και οι γενικότερες υποχρεώσεις του αναδόχου-υπεύθυνου συντηρητή, θα πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων και όρων:

α) ΚΥΑ - αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797/21-12-2005). Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

β) Αριθμ. ΦΑ ́ 9.2/7543/403 (ΦΕΚ 696/3-5-2007)Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β ́ 1797) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.

γ) Αριθμ. ΦΑ ́9.2 οικ. 14143/720 (ΦΕΚ 1111/4-7-2007) Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ Φ Α ́ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β ́ 1797), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ Α ́ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β ́ 696) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.

δ) Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008)-Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

- Κατ’ εφαρμογή και της σχετικής Νομοθεσίας η τακτική/προληπτική συντήρηση ορίζεται σε δυο -2- φορές το μήνα (μια -1- ανά 15 ημέρες).

- Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του άρθρου 15 της αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. Οικ Φ.9.2/29362/1957/ΦΕΚ 1797/Β/2005). Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει η πλήρη ενσωμάτωση του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 και το πρόγραμμα συντήρησης να περιλαμβάνει τον έλεγχο των κάτωθι σημείων:

- Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με την παρούσα διακήρυξη-σύμβαση (δυο -2- /ανά μήνα) για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα.

- Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα μπορεί να μη γίνεται καμία συντήρηση κατά το διάστημα της διακοπής. Αν όμως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις μήνες τότε, πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να γίνει συντήρηση σύμφωνα με την αρχική παράγραφο δηλαδή σύμφωνα με την §1 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008). Η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα των παραπάνω περιπτώσεων ανακοινώνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή του αναδόχου-συντηρητή.

- Η αποκατάσταση της έκτακτης βλάβης θα υλοποιείται όλο το 24ωρο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης (τηλεφωνικής ειδοποίησης) του αναδόχου – συντηρητή. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης ορίζεται σε 60 λεπτά.

- Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται άμεσα. Σε περίπτωση δε που απαιτείται ανταλλακτικό ή εργασία «μεγάλης έκτασης» και τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα, εξαιτίας έλλειψης στο νησί ή στην κατασκευάστρια εταιρία κλπ., ο ανάδοχος-συντηρητής οφείλει να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με την τελευταία, με σκοπό την ταχεία αποκατάσταση του εμφανιζόμενου προβλήματος.

- Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος, για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων, θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του και να τοποθετείται μέχρι της επισκευής του, πινακίδες σε όλες τις θύρες με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». Στις περιπτώσεις συντήρησης, θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλες τις θύρες πινακίδες, με την ένδειξη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

- Από τον συντηρητή θα τηρείται ειδικό βιβλίο συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, το οποίο θα βρίσκεται στο Νοσοκομείο σε ειδικό χώρο που θα υποδείξει η ΤΥ. Στα βιβλία θα αναγράφονται όλες οι γενόμενες συντηρήσεις, σημειουμένων και των αντίστοιχων ημερομηνιών, ως και όλες οι βλάβες που εμφανίζονται στους ανελκυστήρες. Το βιβλίο συντήρησης θα φέρει απαρέγκλιτα την υπογραφή του συντηρητή σε κάθε συντήρηση, με τυχόν επισημάνσεις και σημειώσεις.

Συνεργεία Συντήρησης

- Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη εκ του νόμου άδεια (από την Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας), έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντηρητών που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό.

- Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν συντηρητή/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Δ΄ ειδικότητας και έναν τεχνίτη ηλεκτρολόγο Δ΄ ειδικότητας σύμφωνα με τις νέες άδειες ηλεκτρολόγων (ΠΔ 108/2013) (σε αντικατάσταση των παλαιότερων αδειών: έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας). Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει στην προσκόμιση της αντίστοιχης άδειας, όπως προαναφέρθηκε επι ποινή αποκλεισμού.

- Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου συντήρησης.

- Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του. Η τακτική ενημέρωση/συμπλήρωση των βιβλίων συντήρησης πραγματοποιείται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου-υπεύθυνου συντηρητή, όπως και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Περιοδικοί έλεγχοι & Δοκιμές

- Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008). Περιλαμβάνονται όλες οι δοκιμές και οι έλεγχοι που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται κάθε έτος, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008).

- Οι αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ενεργούν όλους τους ελέγχους, αρχικούς, περιοδικούς και έκτακτους επανέλεγχους των ανελκυστήρων και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα παραρτήματα της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008).

- Ο ανάδοχος-συντηρητής του ανελκυστήρα, υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο τους φορείς ελέγχου, ούτως ώστε το Νοσοκομείο να επιλέξει τον φορέα της προτίμησής του και παράλληλα να συνδράμει για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιήσεων και την διενέργεια των σχετικών περιοδικών ελέγχων και δοκιμών που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου, ο ανάδοχος-συντηρητής έχει υποχρέωση να συνδράμει για την υποβολή αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην αρμόδια εκ του νόμου Διεύθυνση, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα που θα έχει εκδοθεί.

Ασφάλιση Μετακινούμενων – Προσωπικού συντήρησης/συνεργείου

Ο ανάδοχος με δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα, έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, είτε ατομικού, είτε ομαδικού, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται  με όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να αναλαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του και για τρίτους, παραμένων προσωπικώς και απολύτως, μόνο υπεύθυνος αστικός και ποινικός, για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενο του προσωπικού αυτού ή σε τρίτους.

Είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, στο προσωπικό του και καλύπτει πλήρως και με δικά του έξοδα μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, ασφάλιση εργαζομένων κλπ.

Παραλαβή εργασιών

Με ευθύνη του Νοσοκομείου και κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει, το Νοσοκομείο θα ορίσει ανεξάρτητο όργανο (επιτροπή) με σκοπό την παρακολούθηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και παραλαβής των εργασιών του Ανάδοχου. Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται με ευθύνη της επιτροπής, το αντίστοιχό πρωτόκολλο διαπίστωσης και παραλαβής εργασιών.

Ειδικοί όροι

Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον της μιας ώρας θα του επιβάλλεται ποινή 150€.

Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα άνω των δυο (2) εργάσιμων ημερών με υπαιτιότητα του ανάδοχου, δύναται να του υποβληθεί ποινή υπέρ του Νοσοκομείου οριζόμενη σε 20% επιπλέον της μηνιαίας αποζημίωσης του. Επίσης το Νοσοκομείο θα έχει όλο το δικαίωμα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο εις βάρος (οικονομική επιβάρυνση) του αναδόχου.

Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα εξαιτίας απλής βλάβης θα καταβληθεί ποινή υπέρ του Νοσοκομείου οριζόμενη στο ποσό 150 € μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών για κάθε ανελκυστήρα στην περίπτωση την οποία ο ανελκυστήρας παραμένει ακίνητος περισσότερο από οχτώ (8) συνεχείς ώρες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθμισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού.

Στις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στο Νοσοκομείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας.

Ειδικότερα για του Ανελκυστήρες των κτιρίων Ν1 και Ν2 (από α/α 1 έως και 4) και με δεδομένο ότι πρόκειται για νέους ανελκυστήρες (κατασκευής και λειτουργίας έτους 2015), ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει και την εν ισχύ εγγύηση των εν λόγω ανελκυστήρων του κατασκευαστή/εγκαταστάτη. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστική ευθύνη πλήρους κάλυψης της ισχύουσας εγγύησης του μηχανήματος, όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Δηλαδή σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη η οποία δεν αναγνωρίζεται/καλύπτεται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος εξαιτίας κακής συντήρησης, υπαιτιότητας του αναδόχου κλπ., το κόστος  εργασιών, επισκευής, μετάβασης, τυχόν μεταφοράς και ανταλλακτικών και γενικότερα το κόστος αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη  σε περιπτώσεις όπου δεν επηρεάζεται η ισχύς της εγγύησης και η επισκευή καλυφθεί πλήρως από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Ο υποψήφιος συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και δεσμεύεται για την τήρησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήμερα                     μεταξύ αφ΄ ενός του κ. ………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής  του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα  και αφετέρου της εταιρείας …………………………………. (δ/νση …………………………………………………… τηλ.            ,  ΑΦΜ               ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον                            , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :

Μετά από το …………………. διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ………………… για την προμήθεια ………………………………………………..                          η ως άνω  εταιρεία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………………..απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.

Α)Συντήρηση του συνόλου των ανελκυστήρων  του Νοσοκομείου για ένα έτος.

Β)Τιμή  χωρίς ΦΠΑ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω ειδών  ή μέρος αυτού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο  σύμφωνα  Π.Δ.4412/2016.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση ΦΕΚ αριθμ.φύλ.107.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού προσκομίσει :

α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής

β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιμών (κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.

Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές προδιαγραφές)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :

-  Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του  Ν.3846/11.5.2010

- Φόρος προμηθευτών 8%

- Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10%

- ΧΑΡΤ/ΜΟ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

- ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η διάρκεια σύμβασης που είναι για ένα έτος και μπορεί να παραταθεί με απόφαση Δ.Σ., για ορισμένο χρονικό διάστημα  και συνολικά για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της, προκειμένου να εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες.       Το  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  ισχυρότερο  από  κάθε  άλλο  κείμενο  σχετικό  με  το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης είτε Περιφερειακά είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Νοσοκομείο  λύει αζημίως την σύμβαση πριν από  την λήξη αυτής, χωρίς την συναίνεση του προμηθευτή και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι αυτού ή του Δημοσίου.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Ν. 4412/2016 και τον Ν.2286/95.

Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην από …………………………………………διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από …………………………………….. προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων  της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. …………………

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  ευρώ ………………..€ αρ…………Τράπεζα………….ημερ. έκδοσης………………….

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:

Κατάστημα :                                                      ( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-ΤΚ-FAX):

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς

(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#                       € #  υπέρ της Εταιρίας                               Δ/ΝΣΗ

Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως για την προμήθεια             σύμφωνα με την υπ`αριθμ.           Δ/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.